## P2.1 У.Е.2018
Объем воздушных линий электропередач (ВЛЭП) и кабельных линий электропередач (КЛЭП) в условных единицах в зависимост от протяженности, напряжения, конструктивного использования и материала опор.
ЛЭП | Напряжение, кВ | Количество цепей на опоре | Материал опор
|  |  |  | Количество условных единиц (у) на 100 км трассы ЛЭП | Протяженность | Объем условных единиц
|  |  |  | у/100км | км | у
ВЛЭП | 400-500 | 1 | металл | 400 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 300 |  | 0
| 330 | 1 | металл | 230 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 170 |  | 0
|  | 2 | металл | 290 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 210 |  | 0
| 220 | 1 | дерево | 260 |  | 0
|  |  | металл | 210 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 140 |  | 0
|  | 2 | металл | 270 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 180 |  | 0
| 110-150 | 1 | дерево | 180 |  | 0
|  |  | металл | 160 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 130 |  | 0
|  | 2 | металл | 190 | 8.3 | 15.77
|  |  | ж/бетон | 160 | 11.38 | 18.208
КЛЭП | 220 | - | -- | 3000 |  | 0
| 110 | - | - | 2300 |  | 0
ВН, всего |  |  |  | 7180 |  | 33.978
ВЛЭП | 35 | 1 | дерево | 170 |  | 0
|  |  | металл | 140 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 120 |  | 0
|  | 2 | металл | 180 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 150 |  | 0
| 1-20 | - | дерево | 160 |  | 0
|  |  | дерево на ж/б пасынках | 140 |  | 0
|  |  | ж/бетон, металл | 110 |  | 0
КЛЭП | 20-35 | - | - | 470 |  | 0
| 3-10 | - | - | 350 | 0.92 | 3.22
СН-1, всего |  |  |  | 1230 |  | 0
СН-2, всего |  |  |  | 760 |  | 3.22
ВЛЭП | 0, 4 кВ | - | дерево | 260 |  | 0
|  |  | дерево на ж/б пасынках | 220 |  | 0
|  |  | ж/бетон, металл | 150 |  | 0
КЛЭП | до 1 кВ | - | - | 270 | 0.01 | 0.027
НН, всего |  |  |  | 900 |  | 0.027
Итого |  | Всего |  |  | 0 | 37.225
|  | ВН |  |  |  | 33.978
|  | СН1 |  |  |  | 0
|  | СН2 |  |  |  | 3.22
|  | НН |  |  |  | 0.027

## Р2.2 У.Е.2018
Объем подстанций 35-500 кВ, трансформаторных подстанций (ТП), комплексных трансформаторных подстанций (КТП) и распределительных пунктов(РП) 0,4-20 кВ в условных единицах
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Напряжение, кВ | 2017 план всего по сетевым организациям
|  |  |  | Количество условных единиц (у) на единицу измерения | Количество единиц измерения | Объем условных единиц
1 | Подстанция | п/ст | 400-500 | 500 |  | 0
|  |  | 330 | 250 |  | 0
|  |  | 220 | 210 |  | 0
|  |  | 110-150 | 105 | 1 | 105
|  |  | 35 | 75 |  | 0
2 | Силовой трансформатор или реактор (одно- или трехфазный), или вольтодобавочный трансформатор | Единица оборудования | 1150 | 60 |  | 0
|  |  | 750 | 43 |  | 0
|  |  | 400-500 | 28 |  | 0
|  |  | 330 | 18 |  | 0
|  |  | 220 | 14 |  | 0
|  |  | 110-150 | 7.8 | 2 | 15.6
|  |  | 35 | 2.1 |  | 0
|  |  | 1-20 | 1 | 2 | 2
3 | Воздушный выключатель | 3 фазы | 1150 | 180 |  | 0
|  |  | 750 | 130 |  | 0
|  |  | 400-500 | 88 |  | 0
|  |  | 330 | 66 |  | 0
|  |  | 220 | 43 |  | 0
|  |  | 110-150 | 26 | 8 | 208
|  |  | 35 | 11 |  | 0
|  |  | 1-20 | 5.5 |  | 0
4 | Масляный (вакуумный) выключатель | - " - | 220 | 23 |  | 0
|  |  | 110-150 | 14 |  | 0
|  |  | 35 | 6.4 |  | 0
|  |  | 1-20 | 3.1 | 23 | 71.3
5 | Отделитель с короткозамыкателем | Единица оборудования | 400-500 | 35 |  | 0
|  |  | 330 | 24 |  | 0
|  |  | 220 | 19 |  | 0
|  |  | 110-150 | 9.5 | 2 | 19
|  |  | 35 | 4.7 |  | 0
6 | Выключатель нагрузки | - " - | 1-20 | 2.3 |  | 0
7 | Синхронный компенсатор мощн. до 50 Мвар | - " - | 1-20 | 26 |  | 0
8 | То же, 50 Мвар и более | - " - | 1-20 | 48 |  | 0
9 | Статические конденсаторы | 100 конд. | 110-150 | 2.4 |  | 0
|  |  | 35 | 2.4 |  | 0
|  |  | 1-20 | 2.4 |  | 0
10 | Мачтовая (столбовая) ТП | ТП | 1-20 | 2.5 |  | 0
11 | Однотрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1-20 | 2.3 |  | 0
12 | Двухтрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1-20 | 3 | 1 | 3
13 | Однотрансформаторная подстанция 34/0,4 кВ | п/ст | 35 | 3.5 |  | 0
14 | Итого |  | Всего |  | 0 | 423.9
|  |  | ВН |  |  | 347.6
|  |  | СН1 |  |  | 0
|  |  | СН2 |  |  | 76.3
|  |  | НН |  |  | 0